# Акционерное общество

# "Кореневский завод низковольтной аппаратуры"

307410, Россия, Курская область, пгт. Коренево, ул. Октябрьская, 40

т. /факс:  (47147) 2-12-98 – маркетинго-правовой отдел; 2-14-01, 2-15-78  - отдел сбыта

www.nva-korenevo.ru        E-mail:sbyt@nva-korenevo.ru    market@nva-korenevo.ru

Разработка, производство и поставка низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, предназначенной для использования в  оборудовании для трансформаторных подстанций, в энергетическом комплексе, нефтегазодобывающей, металлургической, строительной, машиностроительной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Система менеджмента качества соответствует       ГОСТ Р  ИСО 9001-2008(МС ИСО  9001-2008).

Прайс-лист

Предохранители плавкие серии ППН ТУ3424-015-05755766-2006, оснащенные токоограничивающими плавкими вставками общего назначения типа gG, предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания, с плавкими вставками типа аМ предназначены для защиты электродвигателей и устройств регулирования их скорости от токов короткого замыкания при номинальном напряжении 400В и 500В переменного тока и 220В и 440В постоянного тока.  Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010.  Обладают более высокими технико-экономическими показателями, уменьшенными габаритами,  предназначены для замены предохранителей серии ПН2.

## Плавкая вставка

| Тип | Габарит | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Кратн. упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33 | 00С | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,125,160 | 118,00 | 12 |
| ППН-33 | 00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 107,00 | 12 |
| ППН-33 | 0 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 116,00 | 12 |
| ППН-35 | 1 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160 | 205,00 | 12 |
| ППН-35 | 1 | 200,250 | 205,00 | 15 |
| ППН-37 | 2 | 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 274,00 | 12 |
| ППН-37 | 2 | 315,355,400 | 287,00 | 12 |
| ППН-39 | 3 | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400 | 413,00 | 3 |
| ППН-39 | 3 | 500,630 | 853,00 | 3 |
| ППН-41 | 4А | 500,630,800,1000,1250,1500,1600 | 2613,00 | 1 |

Предохранитель(комплект:  плавкая вставка –1 шт., основание –1 шт., держатель плавкой встав.–2 шт.)

| Тип предохранителя | Габарит | Максимальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Крат.упак шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33-20-00 | 00С | 160 | 192,00 | 12 |
| ППН-33-20-00 | 00 | 160 | 185,00 | 12 |
| ППН-35-20-00 | 1 | 250 | 420,00 | 6 |
| ППН-37-20-00 | 2 | 250 | 617,00 | 3 |
| ППН-37-20-00 | 2 | 400 | 630,00 | 3 |
| ППН-39-20-00 | 3 | 400 | 1047,00 | 3 |
| ППН-39-20-00 | 3 | 630 | 1493,00 | 3 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 630 | 3300,00 | 1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 1000 | 4362,00 | 1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 1600 | 4362,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 630 | 1770,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 1000 | 2311,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 1600 | 3016,00 | 1 |

Держатель предохранителя ППН (основание –1 шт., держатель плавкой вставки–2 шт.)

| Тип | Габарит | Максимальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Крат. упак,шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33 | 00, 00С | 160 | 82,00 | 100 |
| ППН-35 | 1 | 250 | 232,00 | 25 |
| ППН-37 | 2 | 400 | 370,00 | 20 |
| ППН-39 | 3 | 630 | 687,00 | 15 |
| ППН-41 | 4 | 1000 | 1863,00 | 5 |

Предохранители  ПН2 ТУ3424-015-05755766-2006, напряжением 380 В переменного и 220 В постоянного тока. Соответствуют ГОСТ 17242-86.

Плавкая вставка

| Тип | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Крат. упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН2-100 | 31,5; 40;50;63;80;100 | 70,00 | 12 |
| ПН2-250 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 140,00 | 12 |
| ПН2-400 | 200, 250, 315, 355, 400 | 254,00 | 6 |
| ПН2-600 | 315,400,500,630 | 623,00 | 3 |

Предохранитель (комплект: плавкая вставка – 1 шт.,  держатель плавкой вставки – 2 шт.)

| Тип предохранителя | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Крат. упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН2-100 | 31,5; 40;50;63;80;100 | 170,00 | 6 |
| ПН2-250 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 321,00 | 6 |
| ПН2-400 | 200, 250, 315, 355, 400 | 550,00 | 3 |
| ПН2-600 | 500,630 | 1284,00 | 3 |

## Предохранители быстродействующие серии ППБ ТУ3424-015-05755766-2006 с плавкими вставками типа aR предназначены для защиты полупроводников и преобразовательных устройств промышленного назначения. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60269-2-1-2010, ГОСТ Р 31196.4-2012.

| Тип | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Кратность упаковки, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ППБ-1-33-00-20-00 | 100 | 680,00 | 12 |
| ППБ-1-35-1-20-00 | 250 | 1553,00 | 15 |
| ППБ-1-37-2-20-00 | 400 | 2057,00 | 12 |
| ППБ-1-39-3-20-00 | 630 | 3264,00 | 3 |
| ППБ-2-35-1-70-00 | 250 | 1894,00 | 3 |
| ППБ-2-37-2-70-00 | 400 | 2531,00 | 3 |
| ППБ-2-39-3-70-00 | 630 | 4243,00 | 3 |

Основание А-632 ТУ3424-015-05755766-2006 предназначено для изоляции и крепления токоведущих частей в предохранителях серии ПН2, электрических аппаратах,  комплектных распределительных устройствах и установках трехфазного переменного тока напряжением до 1000 В. Изготавливаются климатического исполнения УХЛ2,УХЛ3 и Т2,Т3.

Основание А-632 изготавливается из  полиэфирного стеклонаполненного компаунда   (премикс)  ВМС- N-4206-7035, который обладает высокой теплостойкостью,  трейкингостойкостью,  хорошими прочностными и электроизоляционными свойствами.

| Тип | Номинальное рабочее напряжение, В | Цена без НДС, руб. | Кратность упаковки, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание А-632 | 500 | 33,00 | 170 |

Рукоятка съема для смены плавких вставок предохранителей серии ППН, ПН2.

| Тип | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Крат.упак, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Рукоятка съёма предохранителей | 100,160,250,400,630 | 210,00 | 24 |

Предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ- VK ТУ 3414-016-05755766-2007  предназначены для использования в   трёхфазных цепях переменного тока напряжением от 7,2 до 40,5 кВ частоты 50 и 60 Гц для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, конденсаторов, электродвигателей от сверхтоков при перегрузках и коротких замыканиях, а также для замены предохранителей серии ПКТ и их модификаций для новых установок.

### Соответствуют ГОСТ 2213-79, МЭК 60282-1

### Патроны высоковольтных предохранителей ПКТ-VK

| Номин. ток, А | 6/7,2 кВ | 10/12 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Цена без НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
|  | C | D | E | C | D | E |
| 6 А | 1719,0 | - | - | 1939,0 | 1993,0 | - |
| 10 А | 1719,0 | 1783,0 | - | 1939,0 | 1993,0 | - |
| 16 А | 1719,0 | - | - | 1939,0 | - | 2119,0 |
| 20 А | 1796,0 | 1860,0 | 1955,0 | 2066,0 | 2120,0 | 2246,0 |
| 25 А | 1915,0 | - | - | 2180,0 | - | - |
| 31,5 А | 1911,0 | 1955,0 | - | 2171,0 | 2207,0 | 2343,0 |
| 40 А | 1997,0 | - | 2188,0 | 2316,0 | 2352,0 | 2488,00 |
| 50 А | 2528,0 | 2891,0 | 2734,0 | 2810,0 | 2994,0 | 3101,0 |
| 63 А | 2708,0 | 2809,0 | 2844,0 | 2792,0 | 2976,0 | 3083,0 |
| 80 А | 2899,0 | 2998,0 | 3157,0 | 3206,0 | 3304,0 | 3473,0 |
| 100 А | 3033,0 | 3132,0 | 3291,0 | 3424,0 | 3508,0 | 3691,0 |
| 125 А | 3589,0 | 3962,0 | - | 3599,0 | 3692,0 | 3944,0 |
| 160 А | 4439,0 | 4589,0 | 4810,0 | 3599,0 | 3692,0 | - |
| Номин. ток, А | 20/24 кВ | 35/40,5 кВ |
|  | Цена без НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| 6 А | 2556,0 | 2636,0 | - | 2748,0 | 2790,0 | - |
| 10 А | 2556,0 | - | - | 2748,0 | - | - |
| 16 А | 2556,0 | - | - | 2748,0 | 2790,0 | - |
| 20 А | 2556,0 | 2636,0 | - |
| 25 А | 2556,0 | - | - |
| 31,5 А | 2720,0 | - | - |
| 40 А | 3154,0 | 2636,0 | - |
| 50 А | 3154,0 | 3325,0 | - |
| 63 А | 3336,0 | - | - |
| 80 А | 4033,0 | - | - |
| 100 А | 4490,0 | 4595,0 | 4570,0 |
| 25 А | 4983,0 | 5109,0 | - |

С – с ударной силой иглы 50 Н;

D – с  ударной силой иглы 80 Н;

E – с ударной силой иглы 120 Н.

Основание  высоковольтных предохранителей

| Тип | 6/7,2кВ | 10/12кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Цена без НДС, руб | Цена без НДС, руб |
| с керамическими изоляторами для внутренней установки У3 | 2311,0 | 2322,0 |
| с керамическими изоляторами для наружной установки У1 | - | - |
| с полимерными изоляторами для внутренней установки У3 | - | 2899,0 |
| с полимерными изоляторами для наружной установки У1 | - | - |
| Тип | 20/24кВ |
|  | Цена без НДС, руб |
| с керамическими изоляторами для внутренней установки У3 | - |
| с керамическими изоляторами для наружной установки У1 | - |
| с полимерными изоляторами для внутренней установки У3 | - |
| с полимерными изоляторами для наружной установки У1 | - |

Предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ и токоограничивающие патроны типа ПТ ТУ 3414-016-05755766-2007 предназначены для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением от 6 до 35 кВ. Соответствуют ГОСТ 2213-79.

Предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ

В комплект поставки высоковольтного предохранителя ПКТ входит: патрон (один, два или четыре),   два опорных изолятора, два контакта. Предприятие также изготавливает предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ на панелях  (отдельно оговаривается с клиентом при заказе продукции).

| № п/п | Наименование изделия | Контакт основания | Опорный изолятор | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПКТ-101-6-16-20 У3 | КО1-01 У3 | ИО-6-3,75 II У, Т3 | 810,00 |
| 2 | ПКТ-101-6-31,5-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-6-3,75 II У, Т3 | 810,00 |
| 3 | ПКТ-101-6-40-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-6-3,75 II У, Т3 | 810,00 |
| 4 | ПКТ-102-6-80-31,5 У3 | КО2-01 У3 | ИО-6-3,75 II У, Т3 | 920,00 |
| 5 | ПКТ-101-10-8-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 830,00 |
| 6 | ПКТ-101-10-15-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 830,00 |
| 7 | ПКТ-101-10-16-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 830,00 |
| 8 | ПКТ-101-10-20-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 830,00 |
| 9 | ПКТ-101-10-30-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 830,00 |
| 10 | ПКТ-101-10-31,5-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 830,00 |
| 11 | ПКТ-101-10-40-31,5 У3 | КО1-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 830,00 |
| 12 | ПКТ-102-10-80-31,5 У3 | КО2-01 У3 | ИО-10-3,75 II У, Т3 | 940,00 |

Токоограничивающие патроны типа ПТ

| № п/п | Наименование изделия | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Патрон ПТ 1.1-6-(2-31,5)-40 У1 | 510,00 |
| 2 | Патрон ПТ 1.1-6-(2-31,5)-40 У3 | 420,00 |
| 3 | Патрон ПТ 1.1-10-(2-31,5)-31,5 У1 | 530,00 |
| 4 | Патрон ПТ 1.1-10-(2-31,5)-31,5 У3 | 440,00 |
| 5 | Патрон ПТ 1.1-35-(2-10)-8 У1 | 580,00 |
| 6 | Патрон ПТ 1.1-35-(2-10)-8 У3 | 490,00 |
| 7 | Патрон ПТ 1.2-6-(31,5-80)-31,5 У1 | 620,00 |
| 8 | Патрон ПТ 1.2-6-(31,5-80)-31,5 У3 | 480,00 |
| 9 | Патрон ПТ 1.2-10-(31,5-50)-31,5 У1 | 640,00 |
| 10 | Патрон ПТ 1.2-10-(31,5-50)-31,5 У3 | 500,00 |
| 11 | Патрон ПТ 1.2-35-(10-20)-8 У1 | 750,00 |
| 12 | Патрон ПТ 1.2-35-(10-20)-8 У3 | 610,00 |
| 13 | Патрон ПТ 1.3-6-(80-160)-31,5 У1 | 1060,00 |
| 14 | Патрон ПТ 1.3-6-(80-160)-31,5 У3 | 770,00 |
| 15 | Патрон ПТ 1.3-10-(50-100)-31,5 У1 | 1110,00 |
| 16 | Патрон ПТ 1.3-10-(50-100)-31,5 У3 | 820,00 |
| 17 | Патрон ПТ 1.3-35-(31,5-40)-8 У1 | 1400,00 |
| 18 | Патрон ПТ 1.3-35-(31,5-40)-8 У3 | 1100,00 |

Патроны ПТ предусматривают наличие указателя срабатывания и ударного устройства с силой  ударной иглы 50Н. По желанию потребителя указатель срабатывания или ударное устройство могут отсутствовать.

Выключатели - разъединители серии ВР32 ТУ3424-014-05755766-2004  предназначены для включения,  пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660 В номинальной частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока номинальным напряжением до 440 В в устройствах распределения электрической энергии, а также переменного тока номинальным напряжением 1140 В частоты 50 и 60 Гц без нагрузки. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3-2008).

| № п/п | Наименование изделия |  | Цена без НДС, руб. | № п/п | Наименование изделия |  | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели-разъединители: 100А | Выключатели-разъединители: 630А |
| 1 | ВР32-31А 30220 |  | 802,00 | 42 | ВР32-39А 30220 |  | 2920,00 |
| 2 | -31А 20220 |  | 719,00 | 43 | -39А 20220 |  | 2553,00 |
| 3 | -31А 30120 |  | 926,00 | 44 | -39А 21240 |  | 3478,00 |
| 4 | -31А 20120 |  | 805,00 | 45 | -39А 31240 |  | 3913,00 |
| 5 | -31В 30250 |  | 880,00 | 46 | -39В 30250 |  | 3050,00 |
| 6 | -31В 31250 |  | 1085,00 | 47 | -39В 31250 |  | 3381,00 |
| 7 | -31В 21250 |  | 968,00 | 48 | -39В 21250 |  | 2959,00 |
| 8 | -31В 21150 |  | 1110,00 | Выключатели-разъединители: 100А на два направления |
| 9 | -31А 31150 |  | 1205,00 |  |
| 10 | -31А 31240 |  | 1509,00 | 49 | ВР32-31А 70220 |  | 1086,00 |
| 11 | -31А 21240 |  | 1353,00 | 50 | -31А 60220 |  | 955,00 |
| 12 | -31А 31140 |  | 1636,00 | 51 | -31В 70250 |  | 1264,00 |
| Выключатели-разъединители: 250А | 52 | -31В 71250 |  | 1460,00 |
| 13 | ВР32-35А 30220 |  | 1184,00 | 53 | -31В 61250 |  | 1410,00 |
| 14 | -35А 20220 |  | 1040,00 | 54 | -31А 71240 |  | 2033,00 |
| 15 | -35А 30120 |  | 1298,00 | 55 | -31А 61240 |  | - |
| 16 | -35А 20120 |  | 1122,00 | Выключатели-разъединители: 250А на два направления |
| 17 | -35А 10120 |  | 1070,00 |  |
| 18 | -35В 31250 |  | 1471,00 | 56 | ВР32-35А 70220 |  | 1835,00 |
| 19 | -35В 30250 |  | 1267,00 | 57 | -35А 60220 |  | 1623,00 |
| 20 | -35В 31150 |  | 1579,00 | 58 | -35В 70250 |  | 1897,00 |
| 21 | -35В 21150 |  | 1388,00 | 59 | -35В 71250 |  | 2240,00 |
| 22 | -35В 21250 |  | 1310,00 | 60 | -35В 61250 |  | 1970,00 |
| 23 | -35А 31240 |  | 1912,00 | 61 | -35А 71240 |  | 2698,00 |
| 24 | -35А 21240 |  | 1700,00 | 62 | -35А 61240 |  | 2385,00 |
| 25 | -35А 31140 |  | 2022,00 | 63 | -35А 81250 |  | 3126,00 |
| 26 | -35А 21140 |  | 1818,00 | Выключатели-разъединители: 400А на два направления |
| 27 | -35А 40220 |  | 1626,00 |  |
| 28 | -35В 41250 |  | 2029,00 | 64 | ВР32-37А 70220 |  | 2379,00 |
| 29 | -35В 31350 |  | 1524,00 | 65 | -37А 60220 |  | 2159,00 |
| Выключатели-разъединители: 400А | 66 | -37В 70250 |  | 2395,00 |
| 30 | ВР32-37А 30220 |  | 1605,00 | 67 | -37В 71250 |  | 2809,00 |
| 31 | -37А 20220 |  | 1387,00 | 68 | -37В 61250 |  | 2487,00 |
| 32 | -37А 10220 |  | 1216,00 | 69 | -37А 71240 |  | 3242,00 |
| 33 | -37А 30120 |  | 1866,00 | 70 | -37А 61240 |  | - |
| 34 | -37В 31250 |  | 1928,00 | Выключатели-разъединители: 630А на два направления |
| 35 | -37В 30250 |  | 1700,00 |  |
| 36 | -37В 21250 |  | 1689,00 | 71 | ВР32-39А 70220 |  | 4744,00 |
| 37 | -37В 31150 |  | 2209,00 | 72 | -39А 60220 |  | 4136,00 |
| 38 | -37А 31240 |  | 2366,00 | 73 | -39В 70250 |  | 5004,00 |
| 39 | -37А 21240 |  | 2106,00 | 74 | -39В 71250 |  | 5628,00 |
| 40 | -37А 31140 |  | 2650,00 | 75 | -39В 61250 |  | 4601,00 |
| 41 | -37А 21140 |  | 2384,00 | 76 | -39А 71240 |  | 5753,00 |
|  | 77 | -39А 61240 |  | 5140,00 |

Выключатели-разъединители ВР32 с боковой смещенной рукояткой могут поставляться с несъёмной(А) и съёмной (В) рукояткой, со степенью защиты  со  стороны  привода  IP 32  или  IP 54.

При заказе продукции в тропическом исполнении и в исполнении для АЭС производится надбавка к отпускной цене 40%. Имеется лицензия на право конструирования и изготовления низковольтной аппаратуры для атомных станций.

Разъединители серии РЕ19 ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для проведения номинального тока и неавтоматической коммутации электр.цепей без нагрузки. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008).

| № | Наименование изд. | без НДС, руб. | № | Наименование изд. |  | без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разъединители: 100А на одно направление | 47 | РЕ19-43-32240 | 11967,00 |
| 1 | РЕ19-31-31150 | 3812,00 | 48 | -43-31160 | 11047,00 |
| Разъединители: 250А на одно направление | 49 | -43-21160 | 8421,00 |  |
| 2 | РЕ19-35-31110 | 4192,00 | 50 | -43-11160 | 4625,00 |  |
| 3 | -35-31150 | 4511,00 | 51 | -43-32260 | 13598,00 |  |
| 4 | -35-31140 | 4704,00 | 52 | -43-12260 | 5417,00 |  |
| Разъединители: 400А на одно направление | 53 | -43-31110 | 11399,00 |  |
| 5 | РЕ19-37-31190 | 4149,00 | 54 | -43-32210 | 10485,00 |  |
| 6 | -37-31120 | 4432,00 | 55 | -43-22210 | 8053,00 |  |
| 7 | -37-31140 | 4832,00 | 56 | -43-31170 | 11497,00 |  |
| Разъединители: 630А на одно направление | 57 | -43-11170 | 5178,00 |  |
| 8 | РЕ19-39-31190 | 5502,00 | 58 | -43-32270 | 11253,00 |  |
| 9 | -39-31110 | 6424,00 | 59 | -43-31190 | 11055,00 |  |
| 10 | -39-31120 | 6694,00 | Разъединители: 1600А на два направления |  |
| 11 | -39-31140 | 7221,00 | 60 | РЕ19-43-72210 и/п | 32617,00 |  |
| 12 | -39-31160 | 5488,00 | 61 | -43-62210 и/п | 23360,00 |  |
| Разъединители: 1000А на одно направление | 62 | -43-72260 и/п | 29922,00 |  |
| 13 | РЕ19-41-31120 | 9253,00 | 63 | -43-72270 и/п | 33009,00 |  |
| 14 | -41-21120 | 7087,00 | 64 | -43-62270 и/п | - |  |
| 15 | -41-31150 | 9737,00 | Разъединители: 2000А на одно направление |  |
| 16 | -41-32220 | 8586,00 | 65 | РЕ19-44-11160 | 9364,00 |  |
| 17 | -41-22220 | 5860,00 | 66 | -44-31160 и/п | 29457,00 |  |
| 18 | -41-31140 | 9882,00 | 67 | -44-31120 и/п | 31917,00 |  |
| 19 | -41-21140 | 7720,00 | 68 | -44-11160 и/п | 10650,00 |  |
| 20 | -41-32240 | 8908,00 | 69 | -44-11170 | 9677,00 |  |
| 21 | -41-22240 | - | 70 | -44-31170 и/п | 30809,00 |  |
| 22 | -41-31160 | 8809,00 | 71 | -44-11170 и/п | 10615,00 |  |
| 23 | -41-21160 | 6994,00 | 72 | -44-32260 и/п | 27480,00 |  |
| 24 | -41-11160 | 3902,00 | 73 | -44-32270 и/п | 28992,00 |  |
| 25 | -41-32260 | 8658,00 | Разъединители: 2500А на одно направление |  |
| 26 | -41-31110 | 9015,00 | 74 | РЕ19-45-11160 | 11858,00 |  |
| 27 | -41-21110 | 7156,00 | 75 | -45-31160 и/п | 32344,00 |  |
| 28 | -41-32210 | 8453,00 | 76 | -45-21160 и/п | 24001,00 |  |
| 29 | -41-22210 | 6237,00 | 77 | -45-11160 и/п | 14683,00 |  |
| 30 | -41-31170 | 9078,00 | 78 | -45-11170 | 11942,00 |  |
| 31 | -41-31190 | 8910,00 | 79 | -45-31170 и/п | 33218,00 |  |
| 32 | -41-11170 | 4030,00 | 80 | -45-11170 и/п | 15251,00 |  |
| 33 | -41-32270 | 8993,00 | 81 | -45-32260 и/п | 29482,00 |  |
| Разъединители: 1000А на два направления | 82 | -45-32270 и/п | 31408,00 |  |
| 34 | РЕ19-41-72260 и/п | 27309,00 | Разъединители: 3150А на одно направление |  |
| 35 | -41-72210 и/п | 27434,00 | 83 | РЕ19-46-11160 | 12067,00 |  |
| 36 | -41-62210 и/п | 19512,00 | 84 | -46-31160 и/п | 33051,00 |  |
| 37 | -41-72270 и/п | 27993,00 | 85 | -46-31170 и/п | 33629,00 |  |
| 38 | -41-52270 и/п | 22400,00 | 86 | -46-32260 и/п | 30609,00 |  |
| 39 |  |  |  | 87 |  |  |  |
| Разъединители: 1600А на одно направление | Разъединители: 4000А на одно направление |  |
| 40 | РЕ19-43-31120 | 11573,00 | 88 | РЕ19-47-32270 и/п | 51105,00 |  |
| 41 | -43-21120 | 8103,00 | Штанга ШО-1 для оперирования РЕ19 |  |
| 42 | -43-31150 | 11924,00 | 89 | L =2041 мм | 450,00 |  |
| 43 | -43-32220 | 9867,00 | 90 | L =1541 мм | 390,00 |  |
| 44 | -43-22220 | - | 91 | L =1241 мм | 320,00 |  |
| 45 | -43-31140 | 12274,00 | 92 | L =1041 мм | 280,00 |  |
| 46 | -43-21140 | 8625,00 | 93 | L = 706 мм | 200,00 |  |

Разъединители серии РЕ19 могут поставляться на изоляционной панели или изоляторах.

Предохранители-выключатели-разъединители серии ПВР ТУ3424-008-05755766-2007 предназначены для включения и выключения нагрузки, защиты от коротких замыканий и перегрузок трехфазных электрических цепей напряжением 500 В переменного тока частоты 50/60 Гц при токах до 100 А включительно. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008), ГОСТ Р  МЭК 60269-1-2010

##### Разъединители-предохранители серии РП ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным напряжением до 500 В переменного тока номинальной частоты 50/60 Гц в устройствах распределения электрической энергии. Соответствуют  ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008).

| № п/п | Наименование изделия | Ном. ток, А | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РПС-1 (без плавких вставок) | 100 | 2410,00 |
| 2 | РПС-1 (с плавкими вставками) | 100 | 2680,00 |
| 3 | РПС-2 (без плавких вставок) | 250 | 2810,00 |
| 4 | РПС-2 (с плавкими вставками) | 250 | 3130,00 |
| 5 | РПС-4 (без плавких вставок) | 400 | 3320,00 |
| 6 | РПС-4 (с плавкими вставками) | 400 | 4031,00 |
| 7 | РПС-6 (без плавких вставок) | 630 | 4418,00 |
| 8 | РПС-6 (с плавкими вставками) | 630 | 6224,00 |
| 9 | РПС-10 (без плавких вставок) | 1000 | 11945,00 |
| 10 | РПС-10 (с плавкими вставками) | 1000 | 17647,00 |
| 11 | РПС-16 (без плавких вставок) | 1600 | 13878,00 |
| 12 | РПС-16 (с плавкими вставками) | 1600 | 19968,00 |
| 13 | РПБ-1 (без плавких вставок) | 100 | 2480,00 |
| 14 | РПБ-1 (с плавкими вставками) | 100 | 2501,00 |
| 15 | РПБ-2 (без плавких вставок) | 250 | 2750,00 |
| 16 | РПБ-2 (с плавкими вставками) | 250 | 2990,00 |
| 17 | РПБ-4 (без плавких вставок) | 400 | 3180,00 |
| 18 | РПБ-4 (с плавкими вставками) | 400 | 3886,00 |
| 19 | РПБ-6 (без плавких вставок) | 630 | 4303,00 |
| 20 | РПБ-6 (с плавкими вставками) | 630 | 6141,00 |
| 21 | РПБ-16 (без плавких вставок) | 1600 | 13437,00 |
| 22 | РПЦ-1 (без плавких вставок) | 100 | 2360,00 |
| 23 | РПЦ-1 (с плавкими вставками) | 100 | 2562,00 |
| 24 | РПЦ-2 (без плавких вставок) | 250 | 2710,00 |
| 25 | РПЦ-2 (с плавкими вставками) | 250 | 2960,00 |
| 26 | РПЦ-4 (без плавких вставок) | 400 | 3150,00 |
| 27 | РПЦ-4 (с плавкими вставками) | 400 | 3930,00 |
| 28 | РПЦ-6 (без плавких вставок) | 630 | 4343,00 |
| 29 | РПЦ-6 (с плавкими вставками) | 630 | 6238,00 |
| 30 | РПЦ-10 (без плавких вставок) | 1000 | 11862,00 |
| 31 | РПЦ-10 (с плавкими вставками) | 1000 | 17650,00 |

Разъединители серии П  на два направления ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для

пропускания     номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей

номинальным напряжением 380 В переменного тока номинальной частоты 50 и 60 Гц и 220 В

постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-   3:2008).

| № п/п | Наименование изделия | Ном. ток, А | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЦ-1 | 100 | 3158,00 |
| 2 | ПЦ-2 | 250 | 4123,00 |
| 3 | ПЦ-4 | 400 | 4437,00 |

Разъединители серии Р на одно направления ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для пропускания номинальных      токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей  номинальным напряжением 380 В переменного тока номинальной частоты 50 и 60 Гц и 220 В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008).

| № п/п | Наименование изделия | Ном. ток, А | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РС-1 | 100 | 3060,00 |
| 2 | РС-2 | 250 | 3749,00 |
| 3 | РС-4 | 400 | 3811,00 |
| 4 | РС-6 | 630 | 5043,00 |
| 5 | РБ-1 | 100 | 2983,00 |
| 6 | РБ-2 | 250 | 3610,00 |
| 7 | РБ-4 | 400 | 3701,00 |
| 8 | РБ-6 | 630 | 5043,00 |
| 9 | Р-43 У3 | 400 | 3087,00 |
| 10 | Р-63 У3 | 630 | 3380,00 |
| 11 | Р-103 У3 | 1000 | 5935,00 |

Выключатели-разъединители (выключатели нагрузки) серии ВНК ТУ3424-014-05755766-2004 с механизмом мгновенного отключения предназначены для неавтоматической коммутации силовых электрических цепей номинальным напряжением до 660 В переменного тока и 440 В постоянного тока в устройствах распределения электроэнергии, они могут быть использованы в качестве главных и аварийных выключателей. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008).

| № п/п | Наименование изделия | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНК-35-31130-32 | 250 | 3388,00 |
| 2 | ВНК-35-31130-54 | 250 | 3749,00 |
| 3 | ВНК-37-31130-32 | 400 | 4213,00 |
| 4 | ВНК-39-31130-32 | 630 | 6345,00 |
| 5 | ВНК-39-31130-54 | 630 | 6958,00 |
| 6 | ВНК-41-31130-32 | 1000 | 11803,00 |
| 7 | ВНК-41-31130-54 | 1000 | 12957,00 |
| 8 | ВНК-43-31130-32 | 1600 | 17171,00 |
| 9 | ВНК-43-31130-54 | 1600 | 19298,00 |

Ящики серии Я8 ТУ3434-007-05755764-98 предназначены для приема и распределения  электрической энергии переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 380 В и 660 В, для защиты сетей и приемников электрической энергии от длительных перегрузок и токов короткого замыкания, коммутации цепей активных и индуктивных нагрузок. Степень защиты оболочки IP32. Возможно изготовление со степенью защиты IP54. Имеются модификации ящиков с выключателями нагрузки серии ВНК и предохранителями серии ППН, выключателями-разъединителями серии ВР32 на одно и два направления без предохранителей.

Соответствуют  ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-92).

| Наименование изделия | Предохранители | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Я8601 (IP32)-40370 | ППН-33 | 100 | 420х250х180 | 2330,00 |
| Я8601 (IP32)-44370 | ППН-35 | 250 | 600х300х180 | 3198,00 |
| Я8601 (IP32)-46370 | ППН-37 | 400 | 800х400х200 | 5060,00 |
| Я8601 (IP32)-48370 | ППН-39 | 630 | 1000х450х200 | 7793,00 |
| Я8601 (IP54)-40370 | ППН-33 | 100 | 420х250х180 | 2787,00 |
| Я8601 (IP54)-44370 | ППН-35 | 250 | 600х300х180 | 3824,00 |
| Я8601 (IP54)-46370 | ППН-37 | 400 | 800х400х200 | 6074,00 |
| Я8601 (IP54)-48370 | ППН-39 | 630 | 1000х450х200 | 9206,00 |

Предприятие  изготавливает ящики силовые серии ЯРП, ЯВЗ, ЯРВ и ЯБПВУ по заказу  клиента.

Разъединители типа Р-25 ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей без нагрузки в устройствах управления, сигнализации и защиты стационарных установок:  25А, (380 В, -220 В. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008).

| Наименование изделия | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- |
| Разъединитель Р-25 | 192,00 |

Высоковольтные коммутационные аппараты серии РЛНД и РЛК

| Наименование | Цена руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| РЛНД .1-10II/200 УХЛ 1 | 6160,00 |
| РЛНД .1-10II/400 УХЛ1 | 6160,00 |
| РЛНД 1.1-10II/400 УХЛ1 гиб.св. | 7961,00 |
| РЛНД 1.1-10IV/400 УХЛ1 гиб.св. | 11174,00 |
| РЛК-1б-IV-10/400-УХЛ1 | 21954,00 |
| РЛК-1б-IV-10/400 УХЛ1 Н=6200 | 25324,00 |
| РЛК-1б-IV-10/400 УХЛ1 Н=6500 | 25324,00 |
| РЛК-1a-IV-10/400 УХЛ1 Н=6200 | 25324,00 |
| РЛК(пл)-2-IV-10/400 УХЛ1 Н=6200 | 36925,00 |
| РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1 | 21954,00 |
| РЛК-IV-6/630 УХЛ1 Н=6200 | 23210,00 |
| РЛК(пл)-IV-10/400 УХЛ1 Н=6200 | 27958,00 |
| РЛК(пл)-IV-10/400 УХЛ1 Н=6800 | 27958,00 |
| РЛК(пл)-1б-IV-10/400 УХЛ1 Н=6200 | 30480,00 |
| РЛК(пл)-1б-IV-10/400 УХЛ1 Н=6500 | 30480,00 |
| РЛК(пл)-1б-IV-10/400 УХЛ1 Н=6800 | 30480,00 |
| РЛК(пл)-IV-10/630 УХЛ1 Н=6800 | 36398,00 |
| РЛК(пл)-1б-IV-10/630 УХЛ1 Н=6200 | 39563,00 |
| РЛК(пл)-1б-IV-10/630 УХЛ1 Н=6800 | 39563,00 |

Наименование

ВНАП-10/400-20-IIзУ2

ВНАП-10/400-20-IIзПТ1.2 У2

ВНАП-10/400-20-IIзПТ1.3 У2

ВНАП-10/630-20-IIзУ2

ВНАП-10/630-20-IIзПТ1.2 У2

ВНАП-10/630-20-IIзПТ1.3 У2

ВНАП-10/630-20-IIIз-ПТ1.2 У2

ВНАЛ-10/400-20-IIзУ2

ВНАЛ-10/400-20-IIзПТ1.2 У2

ВНАЛ-10/400-20-IIзПТ1.3 У2

ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2

ВНАЛ-10/630-20-IIзПТ1.2 У2

ВНАЛ-10/630-20-IIзПТ1.3 У2

ВНАЛ-10/630-20-IзУ2

ВНАЛ-10/630-20-IIIзУ2

Наименование

РВ-10/400 У3

РВ-10/630 У3

РВ-10/1000 У3

РВО-10/400-I У3

РВО-10/630-I У3

РВО-10/1000-I У3

РВЗ-10/400-I У3

РВЗ-10/400-II У3

РВЗ-10/400-III У3

РВЗ-10/630-I У3

РВЗ-10/630-II У3

РВЗ-10/630-III У3

РВЗ-10/1000-I У3

РВЗ-10/1000-II У3

РВЗ-10/1000-III У3

РВФ-10/630-II У3

РВФ-10/1000-II У3

РВФЗ-10/630-II-II У3

РВФЗ-10/1000-II-II У3

ЗР-10/400 У3

ЗР-10/400 У3

ЗР-10/630 У3

ЗР-10/1000 У3

Цены действительны с 01.09.2020 г.

# Text boxes

| Наименование изделия | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- |
|  | без плавких вставок | с плавкими вставками |
| ПВР33 (100 А) | 922,00 | 1713,00 |

Стоимость изделий серии РВ и ВНА можно уточнить у  официального представителя АО "НВА" - компания "Грантэк-ЭЛ", г. Москва.

Дополнительная информация находится на сайте

www.nva-korenevo.ru в разделе "Партнёры".

Высоковольтные разъединители внутренней установки и заземлитель.

Высоковольтные выключатели нагрузки внутренней установки.