АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»

Отдел сбыта: тел./факс: (84712) 2-14-01, 2-15-78, 2-12-98.

E-mail: rubilnik@nva-korenevo.ru; sbyt@nva-korenevo.ru

Опросный  лист

по техническим параметрам высоковольтных разъединителей  наружной установки

типа РЛК  с ручным  приводом серии ПР

производства АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».

1. Заказчик  _________________________________________________________________________________

наименование предприятия

2. Типоисполнение  разъединителя _____________________________________________________________

3. Количество ________шт.

4. Технические характеристики (нужное отметить):

| Номинальное напряжение (Uном., кВ) | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток (Iном, А) | 400 |  |
|  | 630 |  |

5. Конструктивное исполнение (нужное отметить):

| с двумя заземлителями с двух сторон (в комплекте с приводом ПР-02) | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| с одним заземлителем со стороны неподвижной колонки (в комплекте с приводом ПР-01) | 1а |  |
| с одним заземлителем со стороны подвижной колонки (в комплекте с приводом ПР-01) | 1б |  |
| без заземлителей (в комплекте с приводом ПР-00) | - |  |

6. Вид гибкой связи главной контактной группы (нужное отметить):

| Шина из пакета медной фольги |  |
| --- | --- |
| Плетеная шина (косичка) |  |

7. Обозначение степени загрязнения изоляции (нужное отметить):

II                                            IV

8. Тип изоляторов: Полимерные ИОСК-4/10

9. Наличие комплекта монтажных частей (КМЧ) (нужное отметить):

| Да | Нет |
| --- | --- |
| 6200 |  |  |
| 6500 |  |  |
| 6800 |  |  |

10. Доставка (нужное отметить):             Самовывоз             Перевозчик

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

_______________________________________________________________________________________

Дата_______________                                                      Подпись________________

Структура идентификационного обозначения