АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»

Отдел сбыта: тел./факс: (84712) 2-14-01, 2-15-78, 2-12-98.

E-mail: rubilnik@nva-korenevo.ru; sbyt@nva-korenevo.ru

Опросный  лист

по техническим параметрам высоковольтных разъединителей внутренней установки

серии РВ с ручными  приводами ПР-10, ПРС-10 или продольным.

производства АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».

1. Заказчик  _________________________________________________________________________________

наименование предприятия

2. Типоисполнение  разъединителя _____________________________________________________________

3. Количество ________шт.

4. Технические характеристики (нужное отметить):

| Номинальное напряжение (Uном., кВ) | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток (Iном, А) | 400 |  |
|  | 630 |  |
|  | 1000 |  |

5. Межполюсное расстояние  разъединителя – 200 мм.

6. Управление главными ножами приводом (нужное отметить):

| ПР-10 | ПРС-10 | Продольный привод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Правый | Левый |

7. Расположение заземляющих ножей (нужное отметить):

| со стороны разъемных контактов (I) (сверху) |  |
| --- | --- |
| со стороны шарнирных контактов (II) (снизу) |  |
| с двух сторон (III) |  |

8. Расположение проходных изоляторов для РВФЗ (нужное отметить):

| со стороны разъемных контактов (I) (сверху) |  |
| --- | --- |
| со стороны шарнирных контактов (II) (снизу) |  |
| с двух сторон (III) |  |

9. Тип изоляторов (нужное отметить):

| Фарфоровые | Полимерные |
| --- | --- |
| И4-80 |  | ИОЛп-10 |  |

10. Наличие микропереключателя (м/к) на аппарате (нужное отметить):         Да                        Нет

11. Доставка (нужное отметить):             Самовывоз             Перевозчик

12. Дополнительные требования клиента _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

_______________________________________________________________________________________

Дата_______________                                                      Подпись________________

Структура идентификационного обозначения

разъединителей РВ, РВЗ, РВФЗ