АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»

Отдел сбыта: тел./факс: (84712) 2-14-01, 2-15-78, 2-12-98.

E-mail: rubilnik@nva-korenevo.ru; sbyt@nva-korenevo.ru

Опросный  лист

по техническим параметрам выключателя нагрузки автогазового

типа ВНА с ручными  приводами ПРБД-10, продольным или штурвальным NR-1

производства АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».

1. Заказчик  _________________________________________________________________________________

наименование предприятия

2. Типоисполнение выключателя________________________________________________________________

3. Количество ________шт.

4. Межполюсное расстояние  выключателя –  200 мм.

5. Тип и расположение привода (нужное отметить):

| Расположение привода | Тип привода |
| --- | --- |
|  | ПРБД | Продольный | Штурвальный NR-1 |
| Главные ножи | Прав (П) |  |  |  |
|  | Лев (Л) |  |  |  |
| Заземляющие ножи со стороны неразъемных контактов (снизу) | Прав (п) |  | Расположение привода для заземляющих ножей соответствует расположению привода главных ножей | Расположение привода для заземляющих ножей соответствует расположению привода главных ножей |
|  | Лев (л) |  |  |  |
| Заземляющие ножи со стороны разъемных контактов (сверху) | Прав (п) |  |  |  |
|  | Лев (л) |  |  |  |

6. Технические характеристики (нужное отметить):          7. Наличие и расположение встроенных заземлителей

| Номинальное напряжение (Uном., кВ) | 6 |  |  | Без заземлителей | --- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  | Стороны разъемных контактов (сверху) | Iз |  |
| Номинальный ток (Iном, А) | 400 |  |  | Со стороны неразъемных контактов (снизу) | IIз |  |
|  | 630 |  |  | С двух сторон | IIIз |  |

8. Наличие встроенных контактов под патроны (нужное отметить):

а) без контактов под патроны (без предохранителей)

б) со встроенными контактами под патроны (патроны в комплект не входят)

| Тип встраиваемого патрона | Uном., кВ |  | Тип встраиваемого патрона | Uном., кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ 1.1 |  | 6 |  |  | ПТ 1.3 |  | 6 |  |
| ПТ 1.1 |  | 10 |  |  | ПТ 1.3 |  | 10 |  |
| ПТ 1.2 |  | 6 |  |  | ПКТ-VK |  | 6/7,2 |  |
| ПТ 1.2 |  | 10 |  |  | ПКТ-VK |  | 10/12 |  |

9. Тип изоляторов (нужное отметить):

| Фарфоровые | Полимерные |
| --- | --- |
| И4-80 |  | ИОЛп-10 |  |

10. Наличие  сигнального  устройства (с/у) для  удаленного контроля  срабатывания  патрона  предохранителя серии  ПКТ-VK (нужное отметить):         Да                       Нет

11. Наличие микропереключателя (м/к) на аппарате, показывающего положение главных ножей и ножей заземления (нужное отметить):         Да                        Нет

12. Доставка (нужное отметить):             Самовывоз             Перевозчик

13. Дополнительные требования клиента _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

_______________________________________________________________________________________

Дата_______________                                                      Подпись________________

Структура идентификационного обозначения выключателя нагрузки